## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
โครงการปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ |  |  |  | แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1
เจ้าของโครงการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คำนวนราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 |  |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ |  | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1 หมวดค่างานต้นทุน |  | 0
2 | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 0
3 | ส่วนที่ 3 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / ค่าก่อสร้าง |  | 0
| ราคากลาง |  | 0
ราคากลาง (ศูนย์บาทถ้วน)

## ปร.5_1
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ | [5 empty] | แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1
เจ้าของโครงการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คำนวนราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 | [5 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | หมวดค่างานต้นทุน ประเภทงานอาคาร |  | 0 | 1.3013 | 0
| รวม |  | 0 | 1.3013 | 0
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
| เงินประกันผลงานหัก | 5%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  |  | 0

## ปร.5_2
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ | [5 empty] | แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2
เจ้าของโครงการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คำนวนราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 | [5 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | VAT | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 0 | 1.07 | 0
| รวม |  | 0 | 1.07 | 0
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
| เงินประกันผลงานหัก | 5%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  |  | 0

## ปริมาณงานสรุป
งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ |  |  | แบบ ปร.4
เจ้าของโครงการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คำนวนราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 |  |  | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
บาท
สรุปราคางานก่อสร้าง
ส่วนที่ 1 หมวดค่างานต้นทุน
1 | งานปรับปรุงอาคารชั้น 4 | 0
| รวม ค่างานส่วนที่ 1 | 0
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
2 | ครุภัณฑ์ลอยตัว | 0
| รวม ค่างานส่วนที่ 2 | 0
0

## ปร.4_1
บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน
โครงการปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ | [9 empty] | แบบ ปร.4
เจ้าของโครงการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คำนวนราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ | ปริมาณ | %สูญเสีย | % เผื่อ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน
ส่วนที่ 1 หมวดค่างานต้นทุน
งานรื้อถอน
1 | รื้อถอนวัสดุผิวพื้น |  | 263 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263 | 0% | 0%
2 | รื้อถอนวัสดุผิวผนัง |  | 271 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270.92 | 0% | 0%
3 | รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมสายไฟ |  | 504 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 503.06 | 0% | 0%
4 | รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN |  | 40 | ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.95 | 0% | 0%
5 | รื้อถอนประตู |  | 11 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0% | 0%
6 | รื้อประตูเดิมเก็บ พร้อมอุปกรณ์ |  | 4 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0% | 0%
7 | รื้อถอนหน้าต่าง |  | 15 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0% | 0%
8 | รื้อถอนดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก |  | 111 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111 | 0% | 0%
9 | รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ |  | 9 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0% | 0%
10 | รื้อถอนสุขภํณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ |  | 1 | เหมา |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
งานผนัง ผิวผนัง
11 | ผนังก่ออิฐมอญ |  | 5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.78 | 5% | 5%
12 | เสาเอ็นทับหลัง 0.10x0.10 m. |  | 4 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.02 | 5% | 5%
13 | P1 | ผนังเดิมทำความสะอาด แต่งเรียบ | 548 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 497.97 | 5% | 5%
14 | P2 | ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 12"x12" (บนผนังเดิม) | 31 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 27.87 | 5% | 5%
15 | P3 | ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 12"x12" | 7 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.48 | 5% | 5%
16 | P4 | ผนังยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ | 238 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 216.22 | 5% | 5%
17 | ฉาบผนังกรุกระเบื้อง/ปูนกาวปูกระเบื้อง |  | 37 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.35 | 5% | 5%
งานผิวพื้น ผิวผนัง
18 | FE1 | พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 cm. (เดิม) | 148 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 134.25 | 5% | 5%
19 | FE2 | พื้นหินขัดสีขาว (เดิม) | 125 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 113.32 | 5% | 5%
20 | FD1 | พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 cm. (ชนิดเดียวกับของเดิม) | 252 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 228.65 | 5% | 5%
21 | FD2 | พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 cm. ผิวกันลื่น | 23 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20.5 | 5% | 5%
22 | FD3 | พื้นกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวกันลื่น | 9 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.1 | 5% | 5%
23 | ปูนกาวปูกระเบื้องพื้น |  | 283 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 257.25 | 5% | 5%
งานฝ้าเพดาน
24 | CD1 | ฝ้าท้องพื้น ทำความสะอาด ฉาบเรียบ | 55 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 49.54 | 5% | 5%
25 | CD2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ | 423 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 384.29 | 5% | 5%
26 | CD3 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ทนชื้น ฉาบเรียบ | 32 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.6 | 5% | 5%
27 | CD4 | ฝ้าสมาร์ทบอร์ด ตีเว้นร่อง วางเส้น PVC | 83 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 74.7 | 5% | 5%
28 | CD5 | ฝ้าไม้อัด | 10 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.54 | 5% | 5%
29 | - | Drop ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด | 67 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 66.1 | 0% | 0%
30 | GV1 | เซาะร่องฝ้าไม้อัด | 9 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.65 | 0% | 0%
31 | GV2 | เส้นสแตนเลสผิวด้าน 15 มม. | 109 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 108.8 | 0% | 0%
| งานประตู หน้าต่าง | [12 empty] | TOTAL | W | H | Area | วงกบ | บาน | ลูกบิด | บานพับ | กลอน | กันชน | ทาสี
32 | D1 | บานอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 12 มม.+ฟิล์มฝ้า | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 27427.5 | 1.15 | 2.65 | 3.0475 | 9000
33 | D1R | บานเดิม ติดตั้งใหม่+ฟิล์มฝ้า | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 13713.75 | 1.15 | 2.65 | 3.0475 | 4500
34 | D2 | บานอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 12 มม.+ฟิล์มฝ้า | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 42930 | 1.8 | 2.65 | 4.77 | 9000
35 | D3S | บานอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 12 มม.+ฟิล์มฝ้า | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 0
36 | D3R | บานเดิม ติดตั้งใหม่+ฟิล์มฝ้า | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 0
37 | D4 | บานอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 8 มม.+ฟิล์มฝ้า | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0% | 0% | 0
38 | D5 | บานอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 8 มม.+ฟิล์มฝ้า | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0% | 42750 | 1.9 | 2.5 | 4.75 | 9000
39 | D6 | บานอลูมิเนียม กระจกเทมเปอร์ 8 มม.+ฟิล์มฝ้า | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0% | 33750 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 9000
40 | D7 | บานไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดสัก | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0% | 0% | 19010 | 1.1 | 2.5 | 2.75 | 3965 | 6500 | 650 | 600 | 300 | 120 | 6875
41 | D8 | บานไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดสัก | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 15242.5 | 0.9 | 2.25 | 2.025 | 3510 | 5000 | 650 | 600 | 300 | 120 | 5062.5
42 | D9 | บานไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดสัก | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0% | 20410 | 0.85 | 2.2 | 1.87 | 3965 | 4500 | 650 | 6500 | 0 | 120 | 4675
43 | W1 | บานอลูมิเนียม กระจกใส 6 มม.+ฟิล์มฝ้า | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0% | 5390 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 3500
44 | - | ผนังกระจกเทมเปอร์ 12 มม.+ฟิล์มฝ้า | 41 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40.5 | 0% | 0%
งานทาสี
45 | ผนังทาสีน้ำอะคริลิค |  | 1024 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 930.01 | 5% | 5%
46 | ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิค |  | 591 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 537.13 | 5% | 5%
47 | ฝ้าเพดานทาสีย้อมไม้ |  | 10 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.54 | 5% | 5%
งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ
48 | โถส้วมนั่งราบ COTTO C1881 |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
49 | อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง COTTO C01557 |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
50 | อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ COTTO C019 |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
51 | สายน้ำดีอ่างล้างหน้า COTTO |  | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0%
52 | สะดืออ่างล้างน้ำ COTTO CT665(HM) |  | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0%
53 | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า COTTO CT683AX(HM) |  | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0%
54 | ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT1132A |  | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0%
55 | โถปัสสาวะชาย COTTO C3080 |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
56 | ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย COTTO CT683(HM) |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
57 | วาล์วเปิดปิดน้ำ COTTO CT474N(HM) |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
58 | สายฉีดชำระ COTTO CT992K#CR(HM) |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
59 | ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO CT889(HM) |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
60 | ก๊อกล้างพื้น COTTO CT170 |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
61 | Stop Valve COTTO CT179(HM) |  | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0% | 0%
62 | ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น COTTO CT697Z2PW(HM) |  | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0% | 0%
63 | กระจกเงา COTTO MM009#A |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
64 | กระจกเงา COTTO MM006 |  | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0%
งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ตู้ไฟฟ้า
65 | 4LC1 ( ใช้ของเดิม )
| - | Load Center Main Lug 36 ckt | 1 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | MCB 1P 16A-32A 6kA | 28 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
66 | 4LC2 ( ใช้ของเดิม )
| - | Load Center Main Lug 24 ckt | 1 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | MCB 1P 16A-32A 6kA | 18 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | MCB 3P 20A 6kA | 18 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Accessories |  | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
สายไฟฟ้า
68 | สาย IEC01
| - | IEC01 2.5 mm2 | 2874.4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | IEC01 4 mm2 | 2539.6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | IEC01 6 mm2 | 400 | m |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Accessories |  | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
ท่อไฟฟ้า
70 | Conduit
| - | EMT 1/2" | 1574.1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | EMT 3/4" | 440 | m |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Fitting, Hanger, and Accessories |  | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า
72 | Switch
| - | 1 WAY 16A 250V ,1 GANG | 7 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 1 WAY 16A 250V ,2 GANG | 8 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 1 WAY 16A 250V ,3 GANG | 7 | set |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Receptacle
| - | 16A 250V DUPLEX RECEPTACLE W/GROUND | 48 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Isolated Switch IP65 2P 20A | 6 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Isolated Switch IP65 2P 30A | 5 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Isolated Switch IP65 3P 20A | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Accessories |  | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
ดวงโคมและไฟส่องสว่าง
75 | โคมไฟ
| - | โคมไฟฝังฝ้า ครอบแผ่นอะคริลิค 595X595X85 หลอด LED 36 W. | 21 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟฝังฝ้า ครอบแผ่นอะคริลิค 190X1270X130 หลอด LED 36 W. | 15 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟฝังฝ้า ครอบแผ่นอะคริลิค 90X1155X85 หลอด LED 36 W. | 32 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟห้อยจากเพดาน ครอบแผ่นอะคริลิค 68X1190X90 หลอด T5 28 W. | 12 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟติดฝ้าเพดาน ครอบแผ่นอะคริลิค 68X1140X90 หลอด LED 36 W. | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟดาวน์ไลท์ ครอบแผ่นอะคริลิค DIA.130mm หลอด LED 9 W. | 30 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟดาวน์ไลท์ ปรับมุม DIA.73mm หลอด LED 6 W. กรอบสีขาว | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟ LED Strip light 14.4W/m | 6.1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | โคมไฟฉุกเฉินชนิด Non-Maintain หลอด LED 12 โวลท์ 2x9 วัตต์ | 8 | set |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟได้นาน 2 ชม.
| - | ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิด Maintain มองเห็นด้านเดียว หลอด LED | 4 | set |  | 0 |  | 0 | 0
พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟได้นาน 2 ชม.
76 | Accessories |  | 0 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
ระบบเน็ตเวิร์คและโทรศัพท์
77 | อุปกรณ์
| - | RACK 12U ( ใช้ของเดิมย้ายตำแหน่ง ) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Telephone cabinet (10 Pair) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Network outlet RJ45 | 17 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Telephone outlet RJ11 | 4 | set |  | 0 |  | 0 | 0
78 | สายสัญญาณ
| - | UTP CAT6 | 595 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | TIEV 4C 0.65 mm2 | 90 | m |  | 0 |  | 0 | 0
79 | ท่อร้อย
| - | EMT conduit dia 1/2" | 632 | m |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Accessories |  | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
ระบบป้องกันเพลิงไหม้
81 | อุปรกรณ์
| - | ถังดับเพลิง ชนิด ABC 15ปอนด์ | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type)
82 | Wall Type w/Thermostat
| - | FCU-01,02,04,05 (18,000 BTU/HR) | 4 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | FCU-08,09,10 (48,000 BTU/HR) | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)
83 | Ceiling Mount Type
| - | VF-01,03 (50 CFM) | 2 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | VF-05 (75 CFM) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | VF-06 (135 CFM) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | VF-07 (200 CFM) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | VF-08 (400 CFM) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | VF-09 (250 CFM) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Mini Sirocco Type
| - | VF-04 (400 CFM) | 1 | set |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Fan Switch |  | 8 | set |  | 0 |  | 0 | 0
งานท่อสารนำความเย็นระบบปรับอากาศและฉนวน (Piping Work & Insulation)
86 | Refrigerant Pipe - Copper tube type L
| - | OD 1/4" | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | OD 3/8" | 82 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | OD 1/2" | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | OD 5/8" | 82 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Fitting and Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Hanger and Support | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Refrigerant Pipe - Insulation (Thickness 3/4 inch)
| - | OD 1/4" | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | OD 3/8" | 82 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | OD 1/2" | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | OD 5/8" | 82 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
88 | PVC. Pipe (CLASS 8.5) Condensate Drain
| - | Dia 3/4" | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Dia 1" | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Fitting and Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Hanger and Support | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| - | ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Drain Pipe Insulation (Thickness 1/2 inch)
| - | Dia 3/4" | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Dia 1" | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
ระบบท่อลม (Duct Work)และอุปกรณ์ประกอบ
90 | Galvanized Steel Pipe
| - | GALVANIZED STEEL SHEET #26 | 380 | Sq.ft |  | 0 |  | 0 | 0
| - | GALVANIZED STEEL SHEET #24 | 0 | Sq.ft |  | 0 |  | 0 | 0
| - | ACCESSORIES & FITTING | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| - | HANGER & SUPPORT | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Flexible Duct
| - | Dia 6" | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Dia 8" | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Dia 10" | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Dia 12" | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
92 | ACCESSORIES |  | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
93 | Supply Air Diffuser
| - | 6'' x 6' | 4 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Exhaust Air Grill
| - | 6'' x 6'' | 5 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 8'' x 8'' | 1 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 10'' x 10'' | 1 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
| - | 12'' x 12'' | 1 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Fresh Air Grill/W/Insect Screen
| - | 12'' x 12'' | 1 | Set |  | 0 |  | 0 | 0
ระบบไฟฟ้า
96 | THW 2.5 Sq.mm. |  | 225 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
97 | EMT Dia. 1/2" |  | 105 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| - | Accessories | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
งานย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมของอาคารและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ
98 | FCU-03,06 (30,000 BTU/HR) |  | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
99 | FCU-07,14 (12,000 BTU/HR) |  | 0 | set |  | 0 |  | 0 | 0
100 | FCU-11 (9,000 BTU/HR) |  | 1 | set | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | FCU-12 (25,000 BTU/HR) |  | 2 | set | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | FCU-13 (19,000 BTU/HR) |  | 1 | set | 0 | 0 |  | 0 | 0
| รวม งานปรับปรุงอาคารชั้น 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4_2
บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน
โครงการปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ | [9 empty] | แบบ ปร.4
เจ้าของโครงการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คำนวนราคากลางเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | หน่วยละ | รวมค่าวัสดุ | หน่วยละ | รวมค่าแรงงาน
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
1 | T01 | โต๊ะอาจารย์ MASTER | 0 | ชุด | 20190 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | T02 | โต๊ะอาจารย์ RETURN | 0 | ชุด | 20190 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | T03 | โต๊ะเจ้าหน้าที่ MASTER | 0 | ชุด | 19650 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | T04 | โต๊ะเจ้าหน้าที่ RETURN | 0 | ชุด | 19650 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | T05 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0 | ชุด | 11310 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | T06 | โต๊ะทานอาหาร | 0 | ชุด | 11260 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | T07 | โต๊ะ CONFERENCE มีล้อ พับได้ | 0 | ชุด | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | T08 | โต๊ะ MEETING | 0 | ชุด | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | T09 | โต๊ะ MEETING | 0 | ชุด | 16260 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | T10 | ที่วางเครื่องฉาย | 0 | ชุด | 18880 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C01 | เก้าอี้อาจารย์, COMMON | 0 | ชุด | 8340 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | C02 | เก้าอี้เจ้าหน้าที่, คอม, วารสาร | 0 | ชุด | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | C03 | เก้าอี้แขก, ทานอาหาร | 0 | ชุด | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | C06 | เก้าอี้ LECTURE มีล้อ | 0 | ชุด | 10460 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | C07 | เก้าอี้ CONFERENCE มีล้อ | 0 | ชุด | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S01 | ตู้เก็บของ ตู้เตี้ย | 0 | ชุด | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | S02 | ตู้เก็บของ ตู้สูง | 0 | ชุด | 11840 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | B05 | ฉากกั้นห้องประชุม Movable Wall System (ตามแบบ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
19 | B06 | ผนัง Built โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัด ปิดทับด้วยลามิเนต (ตามแบบ) | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | B07 | ผนัง Built โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัด ปิดทับด้วยลามิเนต (ตามแบบ) | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | B08 | ผนัง Built โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัด ปิดทับด้วยลามิเนต (ตามแบบ) | 1 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | B09 | ตู้ Built โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัด ปิดทับด้วยลามิเนต (ตามแบบ) | 2 | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม งานครุภัณฑ์ชั้น 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0